## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：前营乡郝庄-电气工程 |  |  |  | 标段：前营乡郝庄 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 27.23
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 27.23
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 2.材质不锈钢,带防雨帽,需要高于覆土150-200mm安装BM65G-100-C32A/4P。 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC50 2.配置形式:FC 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m | 100
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:埋地安装 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 100
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 2
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PE32 2.配置形式:FC 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m | 9.08
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.电压等级(kV):1kv |  | m | 11.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：前营乡郝庄-电气工程 |  |  |  | 标段：前营乡郝庄 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-3*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 2
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.洗墙灯 LED 24W 2.尺寸1000x40x30mm高 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 33
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：前营乡郝庄-电气工程 |  |  |  | 标段：前营乡郝庄 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：前营乡郝庄-电气工程 |  |  | 标段：前营乡郝庄 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：前营乡郝庄-电气工程 |  |  | 标段：前营乡郝庄 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 前营乡郝庄-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01050121 |  | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg
2 | 01090119 |  | 圆钢 | φ8~14 | kg
3 | 01130301 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg
4 | 03012877 |  | 塑料胀管 | φ6~8 | 个
5 | 03131943 |  | 焊锡丝 | 综合 | kg
6 | 14030121 |  | 汽油 | 综合 | kg
7 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg
8 | 18250213 |  | 固定卡子 | φ90 | 个
9 | 28010105 |  | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX16mm2 | kg
10 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
11 | 29060511 |  | 难燃塑料管接头 | 50 | 个
12 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
13 | 29090239 |  | 铜接线端子 | DT-16 | 个
14 | 34070206 |  | 塑料手套 | ST型 | 个
15 | 25000001@6 |  | 长款洗墙灯 LED 24W | 吸顶式 单管 | 套
16 | 28110000@1 |  | YJV-0.6/1KV-5X6 | 截面≤50mm2 | m
17 | 28110000@3 |  | YJV-3×6 | 截面≤50mm2 | m
18 | 29060143@2 |  | PVC50 | 外径50mm | m
19 | 29060143@3 |  | PE32 | 外径32mm | m
20 | 补充主材004@1 |  | 成套配电箱安装 落地式-AL1 |  | 台