## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  | 标段：杨庄镇马街村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 47295.21
2 | 措施项目 |  | 1971.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 1078.44
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 498.93
2.3 | 单价措施费 |  | 393.72
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 1344.91 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 1344.91 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 50611.21
6 | 增值税 |  | 4555.01 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 55166.22
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 55,166.22 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 47295.21
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.弃土运距:自行考虑 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 85.11 | 5.25 | 446.83
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 85.11 | 11.4 | 970.25
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱AL1 2.材质不锈钢,带防雨帽,需要高于覆土150-200mm安装BM65G-100-C32A/4P。 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1 | 2089.38 | 2089.38
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱AL2 2.材质不锈钢,带防雨帽,需要高于覆土150-200mm安装BM65G-100-C32A/4P。 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1 | 1789.38 | 1789.38
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.配电箱AL3 2.材质不锈钢,带防雨帽,需要高于覆土150-200mm安装BM65G-100-C32A/4P。 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1 | 1789.38 | 1789.38
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC50 2.配置形式:FC 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m | 100 | 18.6 | 1860
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:埋地安装 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 100 | 50.62 | 5062
本页小计 | [7 empty] | 14007.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 2 | 82.14 | 164.28
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:埋地安装 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 301.21 | 34.87 | 10503.19
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PE32 2.配置形式:FC 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m | 294.17 | 14.61 | 4297.82
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-3*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 11 | 71.43 | 785.73
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:并沟线夹 2.型号:10平方电缆头（3芯） |  | 个 | 41 | 30.41 | 1246.81
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.地插射灯 2.LED 12W 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 46 | 144.43 | 6643.78
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.洗墙灯 LED 24W 2.尺寸1000x40x30mm高 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 59 | 113.59 | 6701.81
本页小计 | [7 empty] | 30343.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:强电手孔井 2.规格尺寸:960*960*1000mm 3.盖板材质、规格:C20混凝土,I级钢筋,双向配筋C6@150 4.井壁:MU10青砖，M5水泥砂浆砌筑 5.抹灰:内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 6.基础、垫层:120mm手摆块石灌沙，100mmm夯实细砂 7.其他：详见图纸及相关规范 |  | 座 | 2 | 1264.69 | 2529.38
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1 | 415.19 | 415.19
|  | 措施项目 | [5 empty] | 393.72
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 393.72 | 393.72
本页小计 | [7 empty] | 3338.29
合 计 | [7 empty] | 47688.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 1078.44
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 498.93
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 124.73
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 249.47
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 124.73
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 1577.37
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：杨庄镇马街村-电气工程 |  |  | 标段：杨庄镇马街村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 1344.91 |  |  | 1344.91
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 1344.91 |  |  | 1344.91
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 50611.21 | 9 |  | 4555.01
合 计 | [6 empty] | 5899.92
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 杨庄镇马街村-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03012819 |  | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 187.68 | 4.03 |  | 756.35
2 | 04130103@1 |  | 青砖 | 240*115*53 | 千块 | 0.4939 | 1250 |  | 617.37
3 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg | 20.8521 | 14.6 |  | 304.44
4 | 28010105 |  | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX16mm2 | kg | 1.596 | 60 |  | 95.76
5 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 154.381 | 2.7 |  | 416.83
6 | 29060507 |  | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 60.6579 | 1.69 |  | 102.51
7 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 106.575 | 20 |  | 2131.5
8 | 29090239 |  | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 63.574 | 2.6 |  | 165.29
9 | 34070206 |  | 塑料手套 | ST型 | 个 | 13.965 | 7.5 |  | 104.74
10 | 80050241 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3 | 0.34629 | 432 |  | 149.6
11 | 25000001@6 |  | 长款洗墙灯 LED 24W | 吸顶式 单管 | 套 | 59.59 | 65 |  | 3873.35
12 | 25000001@7 |  | 地插射灯 | 地面射灯 固定式 | 套 | 46.46 | 51.62 |  | 2398.27
13 | 28110000@1 |  | YJV-0.6/1KV-5X6 | 截面≤50mm2 | m | 101 | 38 |  | 3838
14 | 28110000@3 |  | YJV-3×6 | 截面≤50mm2 | m | 304.2221 | 24 |  | 7301.33
15 | 29060143@2 |  | PVC50 | 外径50mm | m | 106 | 8.4 |  | 890.4
16 | 29060143@3 |  | PE32 | 外径32mm | m | 311.8202 | 5.8 |  | 1808.56
17 | 36010209 |  | 混凝土井盖井座 |  | 套 | 2.02 | 160 |  | 323.2
18 | C_B003@1 |  | 并沟线夹 | 截面16mm2以下 | 只 | 41 | 5.38 |  | 220.58
19 | 补充主材004@1 |  | 成套配电箱安装 落地式-AL2 |  | 台 | 2 | 1300 |  | 2600
20 | 补充主材004@2 |  | 成套配电箱安装 落地式-AL1 |  | 台 | 1 | 1600 |  | 1600