## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 44330.48
2 | 措施项目 |  | 1127.73
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 770.73
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 357
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 962.15 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 962.15 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 46420.36
6 | 增值税 |  | 4177.83 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 50598.19
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 50,598.19 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 44330.48
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 68.57 | 5.24 | 359.31
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 68.57 | 11.4 | 781.7
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 2.材质不锈钢,带防雨帽,需要高于覆土150-200mm安装BM65G-100-C32A/4P。 |  | 台 | 1 | 2089.38 | 2089.38
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PE32 2.配置形式:FC |  | m | 100 | 18.6 | 1860
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:埋地安装 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 100 | 50.62 | 5062
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-5*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 2 | 82.14 | 164.28
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:埋地安装 4.电压等级(kV):1kv |  | m | 98.45 | 34.88 | 3433.94
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PE32 2.配置形式:FC |  | m | 92.15 | 14.61 | 1346.31
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-3*6 3.电压等级(kV):1kv |  | 个 | 3 | 71.43 | 214.29
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:并沟线夹 2.型号:10平方电缆头（3芯） |  | 个 | 8 | 30.41 | 243.28
本页小计 | [7 empty] | 15554.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.太阳能庭院灯 2.3.5m高,栗色灯杆，热镀锌防腐蚀处理.灯杆壁厚4.5mm(未镀锌前),防腐蚀年限≥30年,镀层厚度≥85um杆表面再进行白色喷塑处理,涂层附着牢固,表 面光滑 3.基础：0.8米基础,基础作法见本设计附图 4.灯具： 灯具防护等级需达到lP65,光源采用白光LED,色温不大于4000K,使用寿 命3万小时以上，采用铝合金高压压铸成型，灯具采用高温硅橡胶密封带 5.太阳能电池板:太阳能组件由多晶硅电池片层压而成，正面为3.2mm高透光率(超过92%)的低铁钢化绒面玻璃,背材为TPT,胶膜为EVA;框架:镀氧化膜铝合金;含多重防水接触连接器;太阳能组件输出功率衰减20年内在10%以下 6.蓄电池：15000mah，蓄电池采用锂电池,效率高、寿命长、无泄漏污染等多种优点。电池在灯杆侧壁挂装 7.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 8 | 2480.8 | 19846.4
本页小计 | [7 empty] | 19846.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.太阳能射灯，分体式太阳能草坪灯 2.LED 12W 3.光束角：120度 4.1800mah锂电池 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 8 | 184.85 | 1478.8
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.洗墙灯 LED 24W 2.尺寸1000x40x30mm高 |  | 套 | 13 | 113.59 | 1476.67
14 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:强电手孔井 2.规格尺寸:960*960*1000mm 3.盖板材质、规格:C20混凝土,I级钢筋,双向配筋C6@150 4.井壁:MU10青砖，M5水泥砂浆砌筑 5.抹灰:内壁1:2水泥砂浆抹面10mm厚 6.基础、垫层:120mm手摆块石灌沙，100mmm夯实细砂 |  | 座 | 1 | 1264.69 | 1264.69
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1 | 415.19 | 415.19
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 |  | m | 8 | 45.49 | 363.92
17 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*5-2500mm |  | 根 | 8 | 359.57 | 2876.56
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置 |  | 组 | 2 | 526.88 | 1053.76
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 8929.59
合 计 | [7 empty] | 44330.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 770.73
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 357
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 89.25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 178.5
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 89.25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 1127.73
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-电气工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 962.15 |  |  | 962.15
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 962.15 |  |  | 962.15
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 46420.36 | 9 |  | 4177.83
合 计 | [6 empty] | 5139.98
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 肖旗乡韩店村-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03011305 |  | 六角螺栓 |  | kg | 38.784 | 7.14 |  | 276.92
2 | 03011649 |  | 地脚螺栓 | M20*300 | 10套 | 3.264 | 34.68 |  | 113.2
3 | 03012819 |  | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 32.64 | 4.03 |  | 131.54
4 | 03131943 |  | 焊锡丝 | 综合 | kg | 1.0842 | 62 |  | 67.22
5 | 04130103@1 |  | 青砖 | 240*115*53 | 千块 | 0.24695 | 1250 |  | 308.69
6 | 14090125 |  | 油脂 |  | kg | 10.6938 | 14.6 |  | 156.13
7 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 29.777 | 2.7 |  | 80.4
8 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 21.315 | 20 |  | 426.3
9 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 1.9634 | 350 |  | 687.2
10 | 80050241 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3 | 0.17314 | 432 |  | 74.8
11 | 01210301@1 |  | 镀锌角钢 | L50*50*5-2500mm | kg | 73.2 | 34.316 |  | 2511.93
12 | 25000001@4 |  | 太阳能射灯LED 12W | 地面射灯 固定式 | 套 | 8.08 | 51.62 |  | 417.09
13 | 25000001@6 |  | 长款洗墙灯 LED 24W | 吸顶式 单管 | 套 | 13.13 | 65 |  | 853.45
14 | 28110000@1 |  | YJV-0.6/1KV-5X6 | 截面≤50mm2 | m | 101 | 38 |  | 3838
15 | 28110000@3 |  | YJV-3×6 | 截面≤50mm2 | m | 99.4345 | 24 |  | 2386.43
16 | 29060143@2 |  | PVC50 | 外径50mm | m | 106 | 8.4 |  | 890.4
17 | 29060143@3 |  | PE32 | 外径32mm | m | 97.679 | 5.8 |  | 566.54
18 | 29210305@1 |  | 路灯 | 单杆 3.5米 栗色灯杆 | 根 | 8 | 1800 |  | 14400
19 | 36010209 |  | 混凝土井盖井座 |  | 套 | 1.01 | 160 |  | 161.6
20 | 补充主材004@1 |  | 成套配电箱安装 落地式-AL1 |  | 台 | 1 | 1600 |  | 1600