## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 634215.2
1.1 | 道路铺装 |  | 563192.82
1.2 | 台阶 |  | 10125.7
1.3 | 花架 |  | 9871.29
1.4 | 农具放置棚修复 |  | 8040.2
1.5 | 防腐木坐凳 |  | 35385.19
1.6 | 配套设施 |  | 7600
2 | 措施项目 |  | 19707.66
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 11230.6
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 3937.2
2.3 | 单价措施费 |  | 4539.86
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 10609.37 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 10609.37 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 664532.23
6 | 增值税 |  | 59807.9 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 724340.13
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 724,340.13 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 道路铺装 | [5 empty] | 563192.82
|  | 地块一 | [5 empty] | 61983.23
1 | 041001001007 | 青砖铺装清除 | 1.拆除原铺装(240x120x60mm厚红砖、青砖)面层+30mm厚水泥砂浆找平层+150mm厚c25混凝土垫层 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 310 | 11.03 | 3419.3
2 | 041001001008 | 农具放置棚顶部拆除 | 1.农具放置棚顶部拆除 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 10 | 75.71 | 757.1
3 | 041001001009 | 绿篱清除 | 1.1m高绿篱清除 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 69 | 5.34 | 368.46
4 | 040204002007 | 石板道路 | 1.(400-800)x(200-400)x(50-100)mm厚青灰色石材做旧处理，留（50-150）宽缝 2.素土夯实 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 275.2 | 205.51 | 56556.35
5 | 050102013003 | 喷播植草(灌木）籽 | 1.自然面整石板留（50-150）宽缝，内撒草籽 2.素土回填夯实 |  | m2 | 27.52 | 32.05 | 882.02
|  | 地块二 | [5 empty] | 501209.59
1 | 041001001010 | 青砖铺装清除 | 1.拆除原铺装(240x120x60mm厚红砖、青砖)面层+30mm厚水泥砂浆找平层+150mm厚c25混凝土垫层 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 1256.7 | 11.03 | 13861.4
本页小计 | [7 empty] | 75844.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 041001001011 | 拆除路面 | 1.60厚细石混凝土内嵌直径30-50mm灰色鹅卵石面层 2.150mm厚C25混凝土垫层 3.垃圾外运 4.其他:详见图纸及相关规范 |  | m2 | 59.3 | 11.14 | 660.6
3 | 041001007007 | 拆除砖石结构 | 1.原1000高x240mm厚青砖围墙/1800高x180x240mm厚青砖树池清除 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 9.58 | 103.88 | 995.17
4 | 041001001012 | 绿篱清除 | 1.1m高绿篱清除 2.垃圾外运 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 150 | 5.34 | 801
5 | 040204002008 | 做旧老石板道路 | 1.300x600x（50-100）mm厚青灰色石板做旧处理 2.30mm厚1:6干硬性水泥砂浆找平层 3.200mm厚c30混凝土垫层 4.300mm厚碎石垫层 5.素土夯实 6.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 1256.7 | 381.19 | 479041.47
6 | 040203005001 | 黑色碎石 | 1.60mm厚细石混凝土内嵌直径30-50mm灰色鹅卵石 2.150厚C25混凝土垫层 3.素土夯实 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 59.3 | 98.65 | 5849.95
|  | 分部小计 | [5 empty] | 563192.82
|  | 台阶 | [5 empty] | 10125.7
|  | 地块一 | [5 empty] | 10125.7
本页小计 | [7 empty] | 487348.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010403008009 | 石台阶 | 1.(500-1200)x(150-450)x(80-150)mm厚青灰色整石干砌 2.1:2.5干硬性水泥砂浆砌筑 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 4.31 | 2349.35 | 10125.7
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10125.7
|  | 花架 | [5 empty] | 9871.29
|  | 地块一 | [5 empty] | 9871.29
1 | 010702001005 | 木柱 | 1.□150x150菠萝格防腐木 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.29 | 7540.27 | 2186.68
2 | 010702002004 | 木梁 | 1.Lx100x200菠萝格防腐木 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.24 | 5515.51 | 1323.72
3 | 010702003024 | 木檩 | 1.Lx150x60菠萝格防腐木 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.39 | 7762.73 | 3027.46
4 | 011404002003 | 筒子 | 1.150x1500x5厚套筒,高度350mm 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4 | 200 | 800
5 | Y010519008004 | 二次浇筑 | 1.C20混凝土 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.模板及支架(撑）制作、安装、拆除 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.03 | 2491.99 | 74.76
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C20混凝土 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.模板及支架(撑）制作、安装、拆除 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.97 | 1301.92 | 1262.86
本页小计 | [7 empty] | 18801.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.C20混凝土 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.模板及支架(撑）制作、安装、拆除 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.34 | 1226.5 | 417.01
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | t | 0.043 | 5178.37 | 222.67
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | t | 0.025 | 5056.8 | 126.42
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 10以内 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | t | 0.013 | 6576.94 | 85.5
11 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.12厚300x300钢板 2.φ16埋弧压力焊 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | t | 0.043 | 8004.88 | 344.21
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9871.29
|  | 农具放置棚修复 | [5 empty] | 8040.2
|  | 地块一 | [5 empty] | 8040.2
1 | 010702002005 | 木梁 | 1.50x50厚菠萝格防腐木 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 0.29 | 8356.03 | 2423.25
2 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.50x50x4mm厚镀锌角钢@600，M8膨胀螺栓固定 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | t | 0.129 | 5957.76 | 768.55
本页小计 | [7 empty] | 4387.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010703001009 | 屋面木基层 | 1.干铺3厚改性沥青防水油毡一层 2.20*20挂瓦条,用不锈钢钉与木望板固定 3.150*15樟子松防腐木瓦,外刷栗色漆二度 |  | m2 | 23.63 | 205.18 | 4848.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 8040.2
|  | 防腐木坐凳 | [5 empty] | 35385.19
|  | 地块二 坐凳 | [5 empty] | 9951.92
1 | 040204007004 | 坐凳 | 1.(150-400)x(150-300)x(150-300)mm厚青灰色整石干砌 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m | 13 | 540.15 | 7021.95
2 | 020510004006 | 坐凳面 | 1.Lx110x30厚菠萝格防腐木,留缝5mm外刷栗色漆 2.□50x40x4厚镀锌方钢管龙骨@500 3.50x40x4厚角镀锌角码@550M8膨胀螺栓固定 4.详见S-YJ-02 5.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 6.89 | 425.25 | 2929.97
|  | 地块二 新建树池坐凳 | [5 empty] | 25433.27
1 | 010101003012 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距：自行考虑 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 28.22 | 22.52 | 635.51
2 | 010201017002 | 褥垫层 | 1.150mm厚碎石垫层 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 5.11 | 241.44 | 1233.76
本页小计 | [7 empty] | 16669.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010404001014 | 垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.模板及支架(撑）制作、安装、拆除 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | m3 | 2.51 | 586.3 | 1471.61
4 | 010401012007 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:新建树池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3.其他:详见图纸及相关规范 |  | m3 | 7.85 | 743.76 | 5838.52
5 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 67.2 | 93.74 | 6299.33
6 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | 1.荔枝面黄锈石真石漆 2.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 28.22 | 103.96 | 2933.75
7 | 020510004007 | 坐凳面 | 1.Lx110x30厚菠萝格防腐木,留缝5mm外刷栗色漆 2.□50x40x4厚镀锌方钢管龙骨@500 3.50x40x4厚角镀锌角码@550M8膨胀螺栓固定 4.详见S-YJ-02 5.其他：详见图纸及相关规范 |  | m2 | 26.88 | 261.19 | 7020.79
|  | 分部小计 | [5 empty] | 35385.19
|  | 配套设施 | [5 empty] | 7600
|  | 地块一 | [5 empty] | 7300
1 | 050307017004 | 垃圾箱 | 1.垃圾箱 2.成品市购,具体样式可参考配套设施示意图 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2 | 150 | 300
本页小计 | [7 empty] | 23864
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 020202006004 | 石座凳 | 1.石磨造型桌凳 2.石凳高33cm,直径30cm左右，石桌高50cm,直径100cm左右。 3.成品市购,具体样式可参考配套设施示意图 4.其他：详见图纸及相关规范 |  | 套 | 2 | 3500 | 7000
|  | 地块二 | [5 empty] | 300
1 | 050307017005 | 垃圾箱 | 1.垃圾箱 2.成品市购,具体样式可参考配套设施示意图 3.其他：详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2 | 150 | 300
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7600
|  | 措施项目 | [5 empty] | 4539.86
1 | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台·次 | 1 | 4539.86 | 4539.86
本页小计 | [7 empty] | 11839.86
合 计 | [7 empty] | 638755.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 11230.6
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 3937.2
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 984.3
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 1968.6
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 984.3
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 15167.8
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：肖旗乡韩店村-道路铺装工程 |  |  | 标段：肖旗乡韩店村 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 10609.37 |  |  | 10609.37
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 10609.37 |  |  | 10609.37
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 664532.23 | 9 |  | 59807.9
合 计 | [6 empty] | 70417.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 肖旗乡韩店村-道路铺装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04050173 |  | 碎石 | 综合 | m3 | 505.5444 | 110 |  | 55609.89
2 | 04110111@2 |  | (500-1200)x(150-450)x(80-150)mm厚青灰色整石干砌 |  | m3 | 4.4824 | 1600 |  | 7171.84
3 | 04110126@6 |  | (150-400)x(150-300)x(150-300)mm厚青灰色整石干砌 |  | m3 | 4.1262 | 1579.65 |  | 6517.95
4 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 4.3285 | 600 |  | 2597.09
5 | 04170103@1 |  | 150*15樟子松防腐木瓦 | 420mm*332mm | 块 | 252.3684 | 10.1 |  | 2548.92
6 | 05030105@2 |  | 50x50厚菠萝格防腐木 |  | m3 | 0.31503 | 6637.17 |  | 2090.89
7 | 08010106@4 |  | (400-800)x(200-400)x(50-100)mm厚青灰色石材做旧处理 |  | m2 | 280.704 | 160 |  | 44912.64
8 | 08010106@5 |  | 300x600x（50-100）mm厚青灰色石材做旧处理 |  | m2 | 1281.834 | 160 |  | 205093.44
9 | 26310101 |  | 屋面板 |  | m2 | 24.8115 | 65 |  | 1612.75
10 | BCCLF29 |  | 石磨造型桌凳 |  | 套 | 2 | 3500 |  | 7000
11 | BCCLF38 |  | 筒子 |  | 个 | 4 | 200 |  | 800
12 | MJG008@3 |  | Lx110x30厚菠萝格防腐木,留缝5mm外刷栗色漆 | δ30 | m2 | 34.1077 | 199.115 |  | 6791.35
13 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 6.1287 | 330 |  | 2022.46
14 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 8.984 | 350 |  | 3144.38
15 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 253.8534 | 360 |  | 91387.22
16 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3 | 2.4055 | 405 |  | 974.25
17 | 80010747 |  | 预拌地面砂浆 | (干拌) DS M15 | m3 | 47.1059 | 441 |  | 20773.71
18 | 补充主材001@1 |  | □150x150菠萝格防腐木 |  | 根 | 4 | 477.876 |  | 1911.5
19 | 补充主材001@2 |  | 3950x100x200菠萝格防腐木 |  | 根 | 2 | 524.336 |  | 1048.67
20 | 补充主材001@3 |  | Lx150x60菠萝格防腐木 |  | 根 | 16 | 161.28 |  | 2580.48